Прайс лист на отопительные радиаторы RADIK KLASIK боковое подключение Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) 11-3050 З00х500х63 430 5,2 0,9 35,00 11-3060 300х600х63 511 6,2 1,1 40,00 11-3070 300х700х63 511 7,3 1,25 44,00 11-3080 300х800х63 681 8,3 1,4 48,00 11-3090 300х900х63 766 9,3 1,6 54,00 11-3100 300х1000х63 852 10,4 1,8 58,00 11-3120 300х1200х63 1022 12,5 2,2 66,00 11-3140 300х1400х63 1193 14,6 4,5 75,00 11-3160 300х1600х63 1364 16,6 2,8 84,00 11-3180 300х1800х63 1535 18,7 3,2 93,00 11-3200 300х2000х63 1706 20,8 3,5 102,00 11-5040 500х400х63 548 6,9 1,1 38,00 11-5050 500х500х63 645 8,6 1,35 44,00 11-5060 500х600х63 773 10,3 1,6 49,00 11-5070 500х700х63 901 12,0 1,9 55,00 11-5080 500х800х63 1030 13,7 2,2 60,00 11-5090 500х900х63 1159 15,4 2,4 65,00 11-5100 500х1000х63 1289 17,1 2,7 71,00 11-5120 500х1200х63 1546 20,5 3,0 82,00 11-5140 500х1400х63 1910 24,0 3,8 94,00 11-5160 500х1600х63 2182 27,4 4,3 105,00 11-5180 500х1800х63 2456 30,8 4,9 116,00 11-5200 500х2000х63 2730 34,2 5,4 128,00 11-6040 600х400х63 648 8,1 1,2 42,00 11-6050 600х500х63 810 10,2 1,45 48,00 11-6060 600х600х63 911 12,2 1,75 54,00 11-6070 600х700х63 1063 14,2 2,0 60,00 11-6080 600х800х63 1215 16,2 2,3 65,00 11-6090 600х900х63 1367 18,3 2,6 71,00 11-6100 600х1000х63 1519 20,3 2,9 77,00 11-6120 600х1200х63 1822 24,4 3,2 89,00 11-6140 600х1400х63 2125 28,4 4,3 101,00 11-6160 600х1600х63 2428 32,5 4,6 113,00 11-6180 600х1800х63 2731 36,5 5,2 125,00 11-6200 600х2000х63 3034 40,6 5,8 137,00 11-9050 900х500х63 1014 13,6 2,0 60,00 11-9060 900х600х63 1216 16,4 2,5 70,00 11-9070 900х700х63 1419 19,1 2,9 77,00 11-9080 900х800х63 1622 21,9 3,3 86,00 11-9090 900х900х63 1825 24,6 3,7 94,00 11-9100 900х1000х63 2028 27,3 4,1 103,00 11-9120 900х1200х63 2434 32,8 5,4 120,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) 20-5050 500х500х66 732 10,9 2,7 60,00 20-5060 500х600х66 878 13,1 3,1 67,00 20-5070 500х700х66 1025 15,3 3,3 74,00 20-5080 500х800х66 1171 17,4 3,7 81,00 20-5090 500х900х66 1318 19,6 4,1 88,00 20-5100 500х1000х66 1464 21,8 4,7 95,00 20-5120 500х1200х66 1756 26,2 5,6 110,00 20-5140 500х1400х66 2050 30,5 6,6 126,00 20-5160 500х1600х66 2344 34,9 7,5 140,00 20-6050 600х500х66 864 12,8 2,7 64,00 20-6060 600х600х66 1036 15,3 3,7 72,00 20-6070 600х700х66 1209 17,8 4,4 79,00 20-6080 600х800х66 1382 20,4 5,0 88,00 20-6090 600х900х66 1556 22,9 5,6 95,00 20-6100 600х1000х66 1730 25,5 6,2 103,00 20-6120 600х1200х66 2074 30,6 7,4 120,00 20-6140 600х1400х66 2419 35,7 8,7 135,00 20-6160 600х1600х66 2764 40,8 10,0 150,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) 21-5040 500х400х66 687 10,3 2,1 56,00 21-5050 500х500х66 865 12,9 2,6 64,00 21-5060 500х600х66 1039 15,3 3,1 73,00 21-5070 500х700х66 1202 18,0 3,65 81,00 21-5080 500х800х66 1385 20,6 4,0 89,00 21-5090 500х900х66 1547 23,2 4,7 98,00 21-5100 500х1000х66 1731 25,8 5,2 106,00 21-5120 500х1200х66 2078 31,0 6,2 122,00 21-5140 500х1400х66 2418 36,1 7,3 139,00 21-5160 500х1600х66 2749 41,3 8,3 156,00 21-5180 500х1800х66 3094 46,5 9,4 173,00 21-5200 500х2000х66 3438 51,6 10,4 190,00 21-6040 600х400х66 839 12,5 2,3 60,00 21-6650 600х500х66 1012 15,6 2,9 70,00 21-6060 600х600х66 1215 18,7 3,5 78,00 21-6070 600х700х66 1468 21,8 4,1 88,00 21-6080 600х800х66 1620 25,0 4,7 96,00 21-6090 600х900х66 1887 28,0 5,2 105,00 21-6100 600х1000х66 2025 31,2 6,1 115,00 21-6120 600х1200х66 2430 37,4 7,5 133,00 21-6140 600х1400х66 2936 43,7 8,7 151,00 21-6160 600х1600х66 3442 50,0 9,9 169,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) 22-3050 300х500х100 751 9,2 1,85 65,00 22-3060 300х600х100 901 11,0 2,2 72,00 22-3070 300х700х100 1051 12,9 2,6 78,00 22-3086 300х800х100 1199 14,7 3,0 85,00 22-3090 300х900х100 1351 16,6 3,35 92,00 22-3100 300х1000х100 1499 18,4 3,7 99,00 22-3120 300х1200х100 1799 22,1 4,4 111,00 22-3140 300х1400х100 2099 25,8 5,2 125,00 22-3160 300х1600х100 2398 29,4 5,9 138,00 22-3180 300х1800х100 2698 33,1 6,6 151,00 22-3200 300х2000х100 2998 36,8 7,4 165,00 22-3230 300х2300х100 3452 42,3 8,5 184,00 22-3260 300х2600х100 3904 47,8 9,6 205,00 22-3300 300х3000х100 4356 55,2 11,1 230,00 22-5046 500х400х100 918 12,4 2,15 67,00 22-5050 500х500х100 1153 15,5 2,7 75,00 22-5060 500х600х100 1384 18,6 3,0 83,00 22-5070 500х700х100 1615 21,7 3,8 91,00 22-5080 500х800х100 1845 24,7 4,0 99,00 22-5090 500х900х100 2076 27,8 4,9 107,00 22-5100 500х1000х100 2307 30,9 5,0 115,00 22-5120 500х1200х100 2768 37,1 6,1 131,00 22-5140 500х1400х100 3230 43,3 7,6 147,00 22-5166 500х1600х100 3670 49,5 8,6 163,00 22-5180 500х1800х100 4110 55,7 9,7 179,00 22-5200 500х2000х100 4550 61,9 10,8 195,00 22-6040 600х400х100 1068 14,5 2,5 71,00 22-6050 600х500х100 1350 18,6 3,5 80,00 22-6060 600х600х100 1620 22,3 3,9 88,00 22-6070 600х700х100 1890 26,0 4,3 102,00 22-6080 600х800х100 2160 29,8 5,0 106,00 22-6090 600х900х100 2430 33,5 5,7 116,00 22-6100 600х1000х100 2700 37,2 6,1 125,00 22-6120 600х1200х100 3240 44,6 7,4 144,00 22-6140 600х1400х100 3780 52,1 8,7 162,00 22-6160 600х1600х100 4320 59,5 9,9 179,00 22-6180 600х1800х100 4860 67,0 11,1 197,00 22-6200 600х2000х100 5400 74,4 12,4 215,00 22-9050 900х500х100 1895 26,8 4,4 111,00 22-9060 900х600х100 2273 32,2 5,4 125,00 22-9070 900х700х100 2584 37,5 6,2 139,00 22-9080 900х800х100 3030 42,9 7,1 154,00 22-9100 900х1000х100 3788 53,6 8,9 182,00 22-9120 900х1200х100 4430 64,3 10,7 211,00 22-9140 900х1400х100 5167 75,0 12,5 239,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) 33-3080 300х800х155 1680 22,0 4,4 133,00 33-3090 300х900х155 1954 24,7 5,0 135,00 33-3100 300х1000х155 2100 27,5 5,6 145,00 33-3120 300х1200х155 2520 33,0 6,0 163,00 33-3140 300х1400х155 2940 38,5 7,7 181,00 33-3160 300х1600х155 3360 44,0 8,8 199,00 33-3180 300х1800х155 3780 49,5 9,9 218,00 33-3200 300х2000х155 4200 55,0 11,2 135,00 33-5040 500х400х155 1312 18,1 3,2 99,00 33-5050 500х500х155 1639 22,7 4,0 111,00 33-5060 500х600х155 1967 27,3 4,9 123,00 33-5070 500х700х155 2295 31,8 5,7 135,00 33-5680 500х800х155 2623 36,3 6,5 147,00 33-5090 500х900х155 2951 40,9 7,3 160,00 33-5100 500х1000х155 3278 45,4 8,1 171,00 33-5120 500х1200х155 3934 54,3 9,7 196,00 33-5140 500х1400х155 4590 63,6 11,3 220,00 33-5160 500х1600х155 5245 72,7 13 245,00 33-5180 500х1800х155 4128 81,8 14,6 269,00 33-5200 500х2000х155 4586 90,9 16,2 298,00 33-6640 600х400х155 1518 21,8 3,8 104,00 33-6050 600х500х155 1897 27,2 4,7 118,00 33-6060 600х600х155 2276 32,6 5,7 131,00 33-6070 600х700х155 2656 38,1 6,6 145,00 33-6080 600х800х155 3035 43,5 7,5 158,00 33-6090 600х900х155 3414 49,0 8,5 173,00 33-6100 600х1000х155 3795 54,4 9,4 185,00 33-6120 600х1200х155 4552 65,3 11,3 213,00 33-6140 600х1400х155 4272 76,2 13,15 240,00 33-6160 600х1600х155 6070 87,0 15,0 267,00 33-6180 600х1800х155 6828 98,0 16,9 294,00 33-6200 600х2000х155 7586 108,8 18,8 320,00 33-9050 900х500х155 2570 41,6 6,7 167,00 33-9060 900х600х155 3084 50,0 8,0 190,00 33-9070 900х700х155 3598 58,3 9,4 212,00 33-9080 900х800х155 4111 66,5 10,7 234,00 33-9090 900х900х155 4626 74,9 12,0 255,00 33-9100 900х1000х155 5040 83,2 14,0 276,00 33-9120 900х1200х155 6168 100,0 16,1 324,00 33-9140 900х1400х155 5760 116,5 17,0 364,00 Цена включает кронштейны, заглушку и воздухоспускной кран

Прайс лист на отопительные радиаторы VENTIL КОМРАКТ нижняя подводка Тип Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л.) Цена (у.е.) VK11-3050 300х500х63 430 5,2 0,9 61,00 VК11-3060 300х600х63 511 6,2 1,1 65,00 VK11-3070 300х700х63 596 7,3 1,25 71,00 VK11-3080 300х800х63 681 8,3 1,4 75,00 VK11-3090 300х900х63 766 9,3 1,6 79,00 VK11-3100 300х1000х63 852 10,4 1,8 84,00 VK11-3120 300х1200х63 1022 12,5 2,2 94,00 VK11-3140 300х1400х63 1193 14,6 4,5 103,00 VK11-3160 300х1600х63 1364 16,6 2,8 111,00 VK11-3180 300х1800х63 1535 18,7 3,2 121,00 VK11-3200 300х2000х63 1706 20,8 3,5 130,00 VK11-5040 500х400х63 548 6,9 1,1 65,00 VK11-5050 500х500х63 645 8,6 1,3 71,00 VK11-5060 500х600х63 773 10,3 1,75 76,00 VK11-5070 500х700х63 901 12,0 1,9 81,00 VK11-5080 500х800х63 1030 13,7 2,2 87,00 VK11-5090 500х900х63 1159 15,4 2,4 91,00 VK11-5100 500х1000х63 1289 17,1 2,7 98,00 VK11-5120 500х1200х63 1546 20,5 3,0 107,00 VK11-5140 500х1400х63 1910 24,0 3,8 118,00 VK11-5160 500х1600х63 2182 27,4 4,3 129,00 VK11-5180 500х1800х63 2456 30,8 4,8 139,00 VK11-5200 500х2000х63 2730 34,2 5,4 150,00 VK11-6040 600х400х63 648 8,1 1,1 68,00 VK11-6050 600х500х63 810 10,2 1,6 74,00 VK11-6060 600х600х63 911 12,2 1,8 79,00 VK11-6070 600х700х63 1063 14,2 2,0 85,00 VK11-6080 600х800х63 1215 16,2 2,4 91,00 VK11-6090 600х900х63 1367 18,3 2,6 96,00 VK11-6100 600х1000х63 1519 20,3 3,1 103,00 VK11-6120 600х1200х63 1822 24,4 3,3 114,00 VK11-6140 600х1400х63 2025 28,4 4,3 125,00 VK11-6160 600х1600х63 2428 32,5 4,6 137,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) VK21-5040 500х400х66 687 10,3 2,1 81,00 VK21-5050 500х500х66 822 12,9 2,8 89,00 VK21-5060 500х600х66 987 15,3 3,0 98,00 VK21-5070 500х700х66 1202 18,0 3,6 105,00 VK21-5080 500х800х60 1316 20,6 4,0 114,00 VK21-5090 500х900х66 1546 23,2 4,6 121,00 VK21-5100 500х1000х66 1644 25,8 5,0 129,00 VK21-5120 500х1200х66 1974 31,0 6,0 145,00 VK21-5140 500х1400х66 2300 36,1 7,6 161,00 VK21-5160 500х1600х66 2570 41,3 8,6 177,00 VK21-5180 500х1800х66 2890 46,5 9,7 193,00 VK21-5200 500х2000х66 3436 51,6 10,4 208,00 VK21-6040 600х400х66 839 12,5 2,4 86,00 VK21-6050 600х500х66 1012 15,6 2,9 94,00 VK21-6060 600х600х66 1215 18,7 3,5 104,00 VK21-6070 600х700х66 1468 21,8 4,1 111,00 VK21-6080 600х800х66 1620 25,0 4,6 121,00 VK21-6090 600х900х66 1887 28,0 5,2 129,00 VK21-6100 600х1000х66 2097 31,2 5,8 138,00 VK21-6120 600х1200х66 2430 37,4 7,5 155,00 VK21-6140 600х1400х66 2936 43,7 8,7 173,00 VK21-6160 600х1600х66 3442 50,0 9,9 190,00 VK21-6180 600х1800х66 3856 56,1 11,2 208,00 VK21-6200 600х2000х66 4195 62,4 11,6 225,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) VK22-3050 300х500х100 751 9,2 1,85 91,00 VK22-3060 300х600х100 901 11,0 2,2 98,00 VK22-3070 300х700х100 1051 12,9 2,6 104,00 VK22-3080 300х800х100 1199 14,7 3,0 110,00 VK22-3090 З00х900х100 1351 16,6 3,35 116,00 VK22-3100 300x1000x100 1499 18,4 3,7 122,00 VK22-3120 300х1200х100 1799 22,1 4,4 136,00 VK22-3140 300х1400х100 2099 25,8 5,2 149,00 VK22-3160 300х1600х100 2398 29,4 5,9 162,00 VK22-3180 300х1800х100 2698 33,1 6,6 175,00 VK22-3200 300х2000х100 2998 36,8 7,4 188,00 VK22-3230 300х2300х100 3452 42,3 8,5 207,00 VK22-3260 300х2600х100 3904 47,8 9,6 227,00 VK22-3300 300х3000х100 4356 55,2 11,1 252,00 VK22-5040 500х400х100 918 12,4 2,15 90,00 VK22-5050 500х500х100 1153 15,5 2,7 99,00 VK22-5060 500х600х100 1384 18,6 3,0 106,00 VK22-5070 500х700х100 1615 21,7 3,8 115,00 VK22-5080 500х800х100 1845 24,7 4,0 122,00 VK22-5090 500х900х100 2076 27,8 4,9 131,00 VK22-5100 500х1000х100 2307 30,9 5,0 139,00 VK22-5120 500х1200х100 2768 37,1 6,1 155,00 VK22-5140 500х1400х100 3230 43,3 7,6 171,00 VK22-5160 500х1600х100 3670 49,5 8,6 186,00 VK22-5180 500х1800х100 4110 55,7 9,7 203,00 VK22-5200 500x2000x100 4550 61,9 10,8 219,00 VK22-5230 500х2300х100 5274 71,1 12,4 243,00 VK22-5260 500х2600х100 5962 80,4 14,0 268,00 VK22-5300 500х3000х100 6880 92,8 16,2 300,00 VK22-6040 600х400х100 1068 14,5 2,5 95,00 VK22-6050 600х500х100 1350 18,6 3,5 104,00 VK22-6060 600х600х100 1620 22,3 3,9 111,00 VK22-6070 600х700х100 1890 26,0 4,3 121,00 VK22-6080 600х800х100 2160 29,8 5,0 129,00 VK22-6090 600х900х100 2430 33,5 5,7 138,00 VK22-6100 600х1000х100 2700 37,2 6,1 147,00 VK22-6120 600х1200х100 3240 44,6 7,4 164,00 VK22-6140 600х1400х100 3780 52,1 8,7 181,00 VK22-6166 600х1600х100 4320 59,5 9,9 198,00 VK22-6180 600х1800х100 4860 67,0 11,1 215,00 VK22-6200 600х2000х100 5400 74,4 12,4 233,00 VK22-6230 600х2300х100 6138 85,5 14,3 258,00 VK22-6260 600х2600х100 6938 96,7 16,1 284,00 VK22-9050 900х500х100 1895 26,8 4,4 134,00 VK22-9060 900х600х100 2273 32,2 5,4 148,00 VK22-9070 900х700х100 2584 37,5 6,2 162,00 VK22-9080 900х800х100 3030 42,9 7,1 175,00 VK22-9090 900х900х100 3321 48,2 8,0 188,00 VK22-9100 900х1000x100 3788 53,6 8,9 201,00 VK22-9120 900х1200х100 4430 64,3 10,7 229,00 Тип Радиатора Размер (мм) Мощность (Вт) Масса (кг) Емкость (л) Цена (у.е.) VK33-3080 300х800х155 1680 22,0 4,4 152,00 VK33-3090 300х900х155 1954 24,7 5,0 162,00 VK33-3100 300х1000х155 2100 27,5 5,6 170,00 VK33-3120 300х1200х155 2520 33,0 6,0 190,00 VK33-3140 300х1400х155 2940 38,5 7,7 207,00 VK33-3160 300х1600х155 3360 44,0 8,8 226,00 VK33-3180 300х1800х155 3780 49,5 9,9 245,00 VK33-3200 300х2000х155 4200 55,0 11,2 264,00 VK33-5040 500х400х155 1312 18,1 3,2 122,00 VK33-5050 500x500x155 1639 22,7 4,0 134,00 VK33-5060 500х600х155 1967 27,3 4,9 146,00 VK33-5070 500х700х155 2295 31,8 5,7 158,00 VK33-5080 500х800х155 2623 36,3 6,5 169,00 VK33-5090 500х900х155 2951 40,9 7,3 180,00 VK33-5100 500х1000х155 3278 45,4 8,1 192,00 VK33-5120 500х1200х155 3934 54,3 9,7 214,00 VK33-5140 500х1400х155 4590 63,6 11,3 138,00 VK33-5160 500х1600х155 5245 72,7 13,0 260,00 VK33-5180 500х1800х155 4128 81,8 14,6 284,00 VK33-5200 500х2000х155 4586 90,9 16,2 306,00 VКЗЗ-6040 600х400х155 1518 21,8 3,8 128,00 VK33-6050 600x500x155 1897 27,2 4,7 140,00 VK33-6060 600х600х155 2276 32,6 5,7 154,00 VK33-6070 600х700х155 2656 38,1 6,6 167,00 VK33-6080 600х800х155 3035 43,5 7,5 179,00 VK33-6090 600х900х155 3414 49,0 8,5 193,00 VK33-6100 600х1000х155 3795 54,4 9,4 206,00 VK33-6120 600х1200х155 4552 65,3 11,3 230,00 VK33-6140 600х1400х155 4272 76,2 13,15 257,00 VK33-6160 600х1600х155 6070 87,0 15,0 283,00 VK33-6180 600х1800х155 6828 98,0 16,9 309,00 VK33-6200 600х2000х155 7586 108,8 18,8 334,00 VK33-9050 900х500х155 2570 41,6 6,7 194,00 VK33-9060 900x600x155 3084 50,0 8,0 215,00 VK33-9070 900x700x155 3598 58,3 9,4 237,00 VK33-9080 900x800x155 4111 66,5 10,7 258,00 VK33-9090 900x900x155 4626 74,9 12,0 280,00 VK33-9100 900х1000х155 5040 83,2 14,0 300,00 VK33-9120 900х1200х155 6168 100,0 16,1 343,00 VK33-9140 900х1400х155 5760 116,5 17,0 385,00 Цена включает кронштейны, заглушку и воздухоспускной кран, а также встроенный термоклапан